LAPORAN OPERASIONAL PEMANCAR SW 3325 KHz PALANGKARAYA

STASIUN SIARAN LUAR NEGERI LPP RRI

BULAN : DECEMBER  2024

Hari / Tanggal 		:  Minggu 1 Dsember 2024

Jam Operasional 	: 17.00 – 06.30 wib

| Waktu | URAIAN TUGAS | INDIKATOR PERANGKAT | Paraf Petugas |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.30 -18.00 WIB | PETUGAS MENYALAKAN PENERANGAN DI RUANG PEMANCAR DAN LUAR PEMANCAR. | P output = 40kw P Ref = 1 watt Voltage = 380 V Audio dvb clear |  |
| 20.00 – 21.30 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PEMANASAN FILLAMEN |  |  |
| 01.00 – 1.30 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PNGONTROLAN DIAREA PEMANCAR. |  |  |
| 05.30. WIB | PETUGAS MEMATIKAN PENERANGAN PEMANCAR. |  |  |
| 15.00 – 16.00 WIB | PETUGAS MEMBERSIHKAN RUANG PEMANCAR, SERTA MENGONTROL AREA PEMANCAR. | P output = 40kw P Ref = 1 watt Voltage = 380 V Audio dvb clear |  |
| KET | PEMANCAR MASIH DALAM KEADAAN TIDAK BEROPRASIONAL KARENA MASIH DALAM MASA MENUNGGU PERBAIKAN. |  |  |

| Petugas Operasional Susilo W E P | Ketua Tim Bidang TMB Juniar Ilham S.Kom |
| --- | --- |

Hari / Tanggal 		: Senin 2 Desember 2024

Jam Operasional 	: 17.00 – 06.30 wib

| Waktu | URAIAN TUGAS | INDIKATOR PERANGKAT | Paraf Petugas |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.30 -18.00 WIB | PETUGAS MENYALAKAN PENERANGAN DI RUANG PEMANCAR DAN LUAR PEMANCAR. | P output = 40kw P Ref = watt Voltage = 380 V Audio dvb clear |  |
| 20.00 – 21.15 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PEMANASAN TABUNG. |  |  |
| 23.00 – 24.00 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PNGONTROLAN DIAREA PEMANCAR. |  |  |
| 05.30. WIB | PETUGAS MEMATIKAN PENERANGAN PEMANCAR. |  |  |
| 15.00 – 16.00 WIB | PETUGAS MENYAPU DI SELURUH RUANG PEMANCAR | P output = 40kw P Ref = 1 watt Voltage = 380 V Audio dvb clear |  |
| KET | PEMANCAR MASIH DALAM KEADAAN TIDAK BEROPRASIONAL KARENA MASIH DALAM MASA MENUNGGU PERBAIKAN. |  |  |

| Petugas Operasional Susilo W E P | Ketua Tim Bidang TMB Juniar Ilham S.Kom |
| --- | --- |

Hari / Tanggal 		: Selasa 3 Dsember 2024

Jam Operasional 	: 17.00 – 06.30 wib

| Waktu | URAIAN TUGAS | INDIKATOR PERANGKAT | Paraf Petugas |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.30 -18.00 WIB | PETUGAS MENYALAKAN PENERANGAN DI RUANG PEMANCAR DAN LUAR PEMANCAR. | P output = 40kw P Ref = 1 watt Voltage = 380 V Audio dvb clear |  |
| 20.30 – 21.30 WIB | PETUGAS MELAKSANAKAN TUGAS SEPERTI BIASA PEMANASAN TABUNG. |  |  |
| 2.30 – 3.00 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PNGONTROLAN DIAREA PEMANCAR. |  |  |
| 05.30. WIB | PETUGAS MEMATIKAN PENERANGAN PEMANCAR. |  |  |
| 15.00 – 16.30 WIB | PETUGAS MELAKUKAN KEGIATAN MEMBERSIHKAN SARANG LABA2 DI PLAPON RUANGAN PEMANCAR. | P output = 40kw P Ref = 1 watt Voltage = 380 V Audio dvb clear |  |
| KET | PEMANCAR MASIH DALAM KEADAAN TIDAK BEROPRASIONAL KARENA MASIH DALAM MASA MENUNGGU PERBAIKAN. |  |  |

| Petugas Operasional Susilo W E P | Ketua Tim Bidang TMB Januar Ilham S.Kom |
| --- | --- |

Hari / Tanggal 		: Rabu 4 Desember  2024

Jam Operasional 	: 17.00 – 06.30 wib

| Waktu | URAIAN TUGAS | INDIKATOR PERANGKAT | Paraf Petugas |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.30 -18.00 WIB | PETUGAS MENYALAKAN PENERANGAN DI RUANG PEMANCAR DAN LUAR PEMANCAR. | P output = 40kw P Ref = 1 watt Voltage = 380 V Audio dvb clear |  |
| 20.00 – 21.30 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PEMANASAN FILLAMEN |  |  |
| 23.30 – 24.00 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PNGONTROLAN DIAREA PEMANCAR. |  |  |
| 05.30. WIB | PETUGAS MEMATIKAN PENERANGAN PEMANCAR. |  |  |
| 15. 30 – 16.30 WIB | PETUGAS MENGONTROL DI AREA FEEDER LINE | P output = 40kw P Ref = 1 watt Voltage = 380 V Audio dvb clear |  |
| KET | PEMANCAR MASIH DALAM KEADAAN TIDAK BEROPRASIONAL KARENA MASIH DALAM MASA MENUNGGU PERBAIKAN. |  |  |

| Petugas Operasional Susilo W E P | Ketua Tim Bidang TMB Juniar Ilham S.Kom |
| --- | --- |

Hari / Tanggal 		: Kamis 5 Desember 2024

Jam Operasional 	: 17.00 – 06.30 wib

| Waktu | URAIAN TUGAS | INDIKATOR PERANGKAT | Paraf Petugas |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.30 -18.00 WIB | PETUGAS MENYALAKAN PENERANGAN DI RUANG PEMANCAR DAN LUAR PEMANCAR. | P output = 40kw P Ref = 1 watt Voltage = 380 V Audio dvb clear |  |
| 21.00 – 22.00 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PEMENASAN TABUNG |  |  |
| 02.00 – 02.30 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PNGONTROLAN DIAREA PEMANCAR. |  |  |
| 05.30. WIB | PETUGAS MEMATIKAN PENERANGAN PEMANCAR. |  |  |
| 16 00 – 17.00 WIB | PETUGAS MEMBERSIHKAN DI RUANG PEMANCAR SERTA MENGONTROL AREA PEMANCAR. | P output = 40kw P Ref = 1 watt Voltage = 380 V Audio dvb clear |  |
| KET | PEMANCAR MASIH DALAM KEADAAN TIDAK BEROPRASIONAL KARENA MASIH DALAM MASA MENUNGGU PERBAIKAN. |  |  |

| Petugas Operasional Susilo W E P | Ketua Tim Bidang TMB Juniar Ilham S.Kom |
| --- | --- |

Hari / Tanggal 		: Jumat 6 Desember 2024

Jam Operasional 	: 17.00 – 06.30 wib

| Waktu | URAIAN TUGAS | INDIKATOR PERANGKAT | Paraf Petugas |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.30 -18.00 WIB | PETUGAS MENYALAKAN PENERANGAN DI RUANG PEMANCAR DAN LUAR PEMANCAR. | P output = 40kw P Ref = 1 watt Voltage = 380 V Audio dvb clear |  |
| KET | PETUGAS IZIN TIDAK MELAKUAKAN PEMANASAN TABUNG DAN TIDAK DAPAT STANDBY DI TEMPAT, DI KARENAKAN SSEDANG SAKIT. |  |  |
| 05.30. WIB | PETUGAS MEMATIKAN PENERANGAN PEMANCAR. |  |  |
|  |  | P output = 40kw P Ref = 1 watt Voltage = 380 V Audio dvb clear |  |
| KET | PEMANCAR MASIH DALAM KEADAAN TIDAK BEROPRASIONAL KARENA MASIH DALAM MASA MENUNGGU PERBAIKAN. |  |  |

| Petugas Operasional Susilo W E P | Ketua Tim Bidang TMB Juniar Ilham, S.Kom |
| --- | --- |

Hari / Tanggal 		: Sabtu 7 Desember 2024

Jam Operasional 	: 17.00 – 06.30 wib

| Waktu | URAIAN TUGAS | INDIKATOR PERANGKAT | Paraf Petugas |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.30 -18.00 WIB | PETUGAS MENYALAKAN PENERANGAN DI RUANG PEMANCAR DAN LUAR PEMANCAR. | P output = 40kw P Ref = 5 watt Voltage = 380 V Audio dvb clear |  |
| KET | PETUGAS IZIN TIDAK MELAKUAKAN PEMANASAN TABUNG DAN TIDAK DAPAT STANDBY DI TEMPAT, DI KARENAKAN SEDANG SAKIT. |  |  |
| 05.30. WIB | PETUGAS MEMATIKAN PENERANGAN PEMANCAR. |  |  |
|  |  | P output = 40kw P Ref = 5 watt Voltage = 380 V Audio dvb clear |  |
| KET | PEMANCAR MASIH DALAM KEADAAN TIDAK BEROPRASIONAL KARENA MASIH DALAM MASA MENUNGGU PERBAIKAN. |  |  |

| Petugas Operasional Susilo W E P | Ketua Tim Bidang TMB Juniar Ilham S.Kom |
| --- | --- |

Hari / Tanggal 		: Minggu 8 Desember 2024

Jam Operasional 	: 17.00 – 06.30 wib

| Waktu | URAIAN TUGAS | INDIKATOR PERANGKAT | Paraf Petugas |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.30 -18.00 WIB | PETUGAS MENYALAKAN PENERANGAN DI RUANG PEMANCAR DAN LUAR PEMANCAR. | P output = 40kw P Ref = 1 watt Voltage = 380 V Audio dvb clear |  |
| KET | PETUGAS IZIN TIDAK MELAKUAKAN PEMANASAN TABUNG DAN TIDAK DAPAT STANDBY DI TEMPAT, DI KARENAKAN SSEDANG SAKIT. |  |  |
| 05.30. WIB | PETUGAS MEMATIKAN PENERANGAN PEMANCAR. |  |  |
|  |  | P output = 40kw P Ref = 1 watt Voltage = 380 V Audio dvb clear |  |
| KET | PEMANCAR MASIH DALAM KEADAAN TIDAK BEROPRASIONAL KARENA MASIH DALAM MASA MENUNGGU PERBAIKAN. |  |  |

| Petugas Operasional Susilo W E P | Ketua Tim Bidang TMB Januar Ilham S.Kom |
| --- | --- |

Hari / Tanggal 		: Senin 9 Desember 2024

Jam Operasional 	: 17.00 – 06.30 wib

| Waktu | URAIAN TUGAS | INDIKATOR PERANGKAT | Paraf Petugas |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.30 -18.00 WIB | PETUGAS MENYALAKAN PENERANGAN DI RUANG PEMANCAR DAN LUAR PEMANCAR. | P output = 40kw P Ref = 1 watt Voltage = 380 V Audio dvb clear |  |
| KET | PETUGAS IZIN TIDAK MELAKUAKAN PEMANASAN TABUNG DAN TIDAK DAPAT STANDBY DI TEMPAT, DI KARENAKAN SSEDANG SAKIT. |  |  |
| 05.30. WIB | PETUGAS MEMATIKAN PENERANGAN PEMANCAR. |  |  |
|  |  | P output = 40kw P Ref = 1 watt Voltage = 380 V Audio dvb clear |  |
| KET | PEMANCAR MASIH DALAM KEADAAN TIDAK BEROPRASIONAL KARENA MASIH DALAM MASA MENUNGGU PERBAIKAN. |  |  |

| Petugas Operasional Susilo W E P | Ketua Tim Bidang TMB Januar Ilham S.Kom |
| --- | --- |

Hari / Tanggal 		: Selasa 10 Desember 2024

Jam Operasional 	: 17.00 – 06.30 wib

| Waktu | URAIAN TUGAS | INDIKATOR PERANGKAT | Paraf Petugas |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.30 -18.00 WIB | PETUGAS MENYALAKAN PENERANGAN DI RUANG PEMANCAR DAN LUAR PEMANCAR. | P output = 40kw P Ref = 1 watt Voltage = 380 V Audio dvb clear |  |
| 21.00 – 22.00 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PEMENASAN TABUNG |  |  |
| 02.00 – 02.30 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PNGONTROLAN DIAREA PEMANCAR. |  |  |
| 05.30. WIB | PETUGAS MEMATIKAN PENERANGAN PEMANCAR. |  |  |
| 14 00 – 16.00 WIB | PETUGAS MEMBERSIHKAN DI RUANG PEMANCAR DAN MEMBERSIHKAN SARANG LABA2 DI PLAPON. | P output = 40kw P Ref = 1 watt Voltage = 380 V Audio dvb clear |  |
| KET | PEMANCAR MASIH DALAM KEADAAN TIDAK BEROPRASIONAL KARENA MASIH DALAM MASA MENUNGGU PERBAIKAN. |  |  |

| Petugas Operasional Susilo W E P | Ketua Tim Bidang TMB Januar Ilham S.Kom |
| --- | --- |

Hari / Tanggal 		: Rabu 11 Desember 2024

Jam Operasional 	: 17.00 – 06.30 wib

| Waktu | URAIAN TUGAS | INDIKATOR PERANGKAT | Paraf Petugas |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.30 -18.00 WIB | PETUGAS MENYALAKAN PENERANGAN DI RUANG PEMANCAR DAN LUAR PEMANCAR. | P output = 40kw P Ref = 1 watt Voltage = 380 V Audio dvb clear |  |
| 20.00 – 21.10 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PEMENASAN TABUNG |  |  |
| 02.00 – 02.30 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PNGONTROLAN DIAREA PEMANCAR. |  |  |
| 05.30. WIB | PETUGAS MEMATIKAN PENERANGAN PEMANCAR. |  |  |
| 16 00 – 17.00 WIB | PETUGAS MEMBERSIHKAN / MENYAPU DI RUANG PEMANCAR | P output = 40kw P Ref = 1 watt Voltage = 380 V Audio dvb clear |  |
| KET | PEMANCAR MASIH DALAM KEADAAN TIDAK BEROPRASIONAL KARENA MASIH DALAM MASA MENUNGGU PERBAIKAN. |  |  |

| Petugas Operasional Susilo W E P | Ketua Tim Bidang TMB Januar Ilham S. Kom |
| --- | --- |

Hari / Tanggal 		: Kamis 12 Desember 2024

Jam Operasional 	: 17.00 – 06.30 wib

| Waktu | URAIAN TUGAS | INDIKATOR PERANGKAT | Paraf Petugas |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.30 -18.00 WIB | PETUGAS MENYALAKAN PENERANGAN DI RUANG PEMANCAR DAN LUAR PEMANCAR. | P output = 40kw P Ref = 1 watt Voltage = 380 V Audio dvb clear |  |
| 21.00 – 22.00 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PEMENASAN TABUNG |  |  |
| 01.00 – 01.30 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PNGONTROLAN DIAREA PEMANCAR. |  |  |
| 05.30. WIB | PETUGAS MEMATIKAN PENERANGAN PEMANCAR. |  |  |
| 16 00 – 17.00 WIB | PETUGAS MEMBERSIHKAN DI RUANG PEMANCAR. | P output = 40kw P Ref = 1 watt Voltage = 380 V Audio dvb clear |  |
| KET | PEMANCAR MASIH DALAM KEADAAN TIDAK BEROPRASIONAL KARENA MASIH DALAM MASA MENUNGGU PERBAIKAN. |  |  |

| Petugas Operasional Susilo W E P | Ketua Tim Bidang TMB Januar Ilham, S.Kom |
| --- | --- |

Hari / Tanggal 		: Jumat 13 Desember  2024

Jam Operasional 	: 17.00 – 06.30 wib

| Waktu | URAIAN TUGAS | INDIKATOR PERANGKAT | Paraf Petugas |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.30 -18.00 WIB | PETUGAS MENYALAKAN PENERANGAN DI RUANG PEMANCAR DAN LUAR PEMANCAR. | P output = 40kw P Ref = 1 watt Voltage = 380 V Audio dvb clear |  |
| 20.00 – 21.30 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PEMENASAN TABUNG |  |  |
| 02.00 – 02.30 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PNGONTROLAN DIAREA PEMANCAR. |  |  |
| 05.30. WIB | PETUGAS MEMATIKAN PENERANGAN PEMANCAR. |  |  |
| 16 00 – 17.00 WIB | PETUGAS MEMBERSIHKAN DI RUANG PEMANCAR SERTA MENGONTROL AREA PEMANCAR. | P output = 40kw P Ref = 1 watt Voltage = 380 V Audio dvb clear |  |
| KET | PEMANCAR MASIH DALAM KEADAAN TIDAK BEROPRASIONAL KARENA MASIH DALAM MASA MENUNGGU PERBAIKAN. |  |  |

| Petugas Operasional Susilo W E P | Ketua Tim Bidang TMB Januar Ilham S.Kom |
| --- | --- |

Hari / Tanggal 		: Sabtu 14 Desember 2024

Jam Operasional 	: 17.00 – 06.30 wib

| Waktu | URAIAN TUGAS | INDIKATOR PERANGKAT | Paraf Petugas |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.30 -18.00 WIB | PETUGAS MENYALAKAN PENERANGAN DI RUANG PEMANCAR DAN LUAR PEMANCAR. | P output = 40kw P Ref = 1 watt Voltage = 380 V Audio dvb clear |  |
| 19.00 – 20.30 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PEMENASAN TABUNG |  |  |
| 22.00 – 22.30 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PNGONTROLAN DIAREA PEMANCAR. |  |  |
| 05.30. WIB | PETUGAS MEMATIKAN PENERANGAN PEMANCAR. |  |  |
| 16 00 – 17.00 WIB | PETUGAS MEMBERSIHKAN DI RUANG PEMANCAR SERTA MENGONTROL AREA PEMANCAR. | P output = 40kw P Ref = 1 watt Voltage = 380 V Audio dvb clear |  |
| KET | PEMANCAR MASIH DALAM KEADAAN TIDAK BEROPRASIONAL KARENA MASIH DALAM MASA MENUNGGU PERBAIKAN. |  |  |

| Petugas Operasional Susilo W E P | Ketua Tim Bidang TMB Januar Ilham S.Kom |
| --- | --- |

Hari / Tanggal 		: Minggu 15 Desember 2024

Jam Operasional 	: 17.00 – 06.30 wib

| Waktu | URAIAN TUGAS | INDIKATOR PERANGKAT | Paraf Petugas |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.30 -18.00 WIB | PETUGAS MENYALAKAN PENERANGAN DI RUANG PEMANCAR DAN LUAR PEMANCAR. | P output = 40kw P Ref = 1 watt Voltage = 380 V Audio dvb clear |  |
| 20.00 – 21.10 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PEMENASAN TABUNG |  |  |
| 22.00 – 22.30 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PNGONTROLAN DIAREA PEMANCAR. |  |  |
| 05.30. WIB | PETUGAS MEMATIKAN PENERANGAN PEMANCAR. |  |  |
| 16 00 – 17.00 WIB | PETUGAS MEMBERSIHKAN DI RUANG PEMANCAR SERTA MENGONTROL AREA PEMANCAR. | P output = 40kw P Ref = 1 watt Voltage = 380 V Audio dvb clear |  |
| KET | PEMANCAR MASIH DALAM KEADAAN TIDAK BEROPRASIONAL KARENA MASIH DALAM MASA MENUNGGU PERBAIKAN. |  |  |

| Petugas Operasional Susilo W E P | Ketua Tim Bidang TMB Januar Ilham S.Kom |
| --- | --- |

Hari / Tanggal 		: Senin 16 Desember  2024

Jam Operasional 	: 17.00 – 06.30 wib

| Waktu | URAIAN TUGAS | INDIKATOR PERANGKAT | Paraf Petugas |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.30 -18.00 WIB | PETUGAS MENYALAKAN PENERANGAN DI RUANG PEMANCAR DAN LUAR PEMANCAR. | P output = 40kw P Ref = 1 watt Voltage = 380 V Audio dvb clear |  |
| 19.00 – 20.00 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PEMENASAN TABUNG |  |  |
| 22.00 – 22.30 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PNGONTROLAN DIAREA PEMANCAR. |  |  |
| 05.30. WIB | PETUGAS MEMATIKAN PENERANGAN PEMANCAR. |  |  |
| 16 00 – 17.00 WIB | PETUGAS MEMBERSIHKAN DI RUANG PEMANCAR SERTA MENGONTROL AREA PEMANCAR. | P output = 40kw P Ref = 1 watt Voltage = 380 V Audio dvb clear |  |
| KET | PEMANCAR MASIH DALAM KEADAAN TIDAK BEROPRASIONAL KARENA MASIH DALAM MASA MENUNGGU PERBAIKAN. |  |  |

| Petugas Operasional Susilo W E P | Ketua Tim Bidang TMB Januar Ilham, S.Kom |
| --- | --- |

Hari / Tanggal 		: Selasa 17 Desember 2024

Jam Operasional 	: 17.00 – 06.30 wib

| Waktu | URAIAN TUGAS | INDIKATOR PERANGKAT | Paraf Petugas |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.30 -18.00 WIB | PETUGAS MENYALAKAN PENERANGAN DI RUANG PEMANCAR DAN LUAR PEMANCAR. | P output = 40kw P Ref = 1 watt Voltage = 380 V Audio dvb clear |  |
| 19.00 – 20.20 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PEMENASAN TABUNG |  |  |
| 23 00 – 23.30 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PNGONTROLAN DIAREA PEMANCAR. |  |  |
| 05.30. WIB | PETUGAS MEMATIKAN PENERANGAN PEMANCAR. |  |  |
| 16 00 – 17.00 WIB | PETUGAS MEMBERSIHKAN DI RUANG PEMANCAR. | P output = 40kw P Ref = 1 watt Voltage = 380 V Audio dvb clear |  |
| KET | PEMANCAR MASIH DALAM KEADAAN TIDAK BEROPRASIONAL KARENA MASIH DALAM MASA MENUNGGU PERBAIKAN. |  |  |

| Petugas Operasional Susilo W E P | Ketua Tim Bidang TMB Januar Ilham S.Kom |
| --- | --- |

Hari / Tanggal 		: Rabu 18 Desember 2024

Jam Operasional 	: 17.00 – 06.30 wib

| Waktu | URAIAN TUGAS | INDIKATOR PERANGKAT | Paraf Petugas |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.30 -18.00 WIB | PETUGAS MENYALAKAN PENERANGAN DI RUANG PEMANCAR DAN LUAR PEMANCAR. | P output = 40kw P Ref = 1 watt Voltage = 380 V Audio dvb clear |  |
| 21.00 – 22.00 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PEMENASAN TABUNG |  |  |
| 02.00 – 02.30 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PNGONTROLAN DIAREA PEMANCAR. |  |  |
| 05.30. WIB | PETUGAS MEMATIKAN PENERANGAN PEMANCAR. |  |  |
| 16 00 – 17.00 WIB | PETUGAS MEMBERSIHKAN DI RUANG PEMANCAR SERTA MENGONTROL AREA PEMANCAR. | P output = 40kw P Ref = 1 watt Voltage = 380 V Audio dvb clear |  |
| KET | PEMANCAR MASIH DALAM KEADAAN TIDAK BEROPRASIONAL KARENA MASIH DALAM MASA MENUNGGU PERBAIKAN. |  |  |

| Petugas Operasional Susilo W E P | Ketua Tim Bidang TMB Januar Ilham S.Kom |
| --- | --- |

Hari / Tanggal 		: Kamis 19 Desember 2024

Jam Operasional 	: 17.00 – 06.30 wib

| Waktu | URAIAN TUGAS | INDIKATOR PERANGKAT | Paraf Petugas |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.30 -18.00 WIB | PETUGAS MENYALAKAN PENERANGAN DI RUANG PEMANCAR DAN LUAR PEMANCAR. | P output = 40kw P Ref = 1 watt Voltage = 380 V Audio dvb clear |  |
| 20.00 – 21.00 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PEMENASAN TABUNG |  |  |
| 22.00 – 22.30 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PNGONTROLAN DIAREA PEMANCAR. |  |  |
| 05.30. WIB | PETUGAS MEMATIKAN PENERANGAN PEMANCAR. |  |  |
| 16 00 – 17.00 WIB | PETUGAS MEMBERSIHKAN DI RUANG PEMANCAR SERTA MENGONTROL AREA PEMANCAR. | P output = 40kw P Ref = 1 watt Voltage = 380 V Audio dvb clear |  |
| KET | PEMANCAR MASIH DALAM KEADAAN TIDAK BEROPRASIONAL KARENA MASIH DALAM MASA MENUNGGU PERBAIKAN. |  |  |

| Petugas Operasional Susilo W E P | Ketua Tim Bidang TMB Januar Ilham, S.Kom |
| --- | --- |

Hari / Tanggal 		: Jumat 20 Desember 2024

Jam Operasional 	: 17.00 – 06.30 wib

| Waktu | URAIAN TUGAS | INDIKATOR PERANGKAT | Paraf Petugas |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.30 -18.00 WIB | PETUGAS MENYALAKAN PENERANGAN DI RUANG PEMANCAR DAN LUAR PEMANCAR. | P output = 40kw P Ref = 1 watt Voltage = 380 V Audio dvb clear |  |
| 19.00 – 20.00 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PEMENASAN TABUNG |  |  |
| 02.00 – 02.30 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PNGONTROLAN DIAREA PEMANCAR. |  |  |
| 05.30. WIB | PETUGAS MEMATIKAN PENERANGAN PEMANCAR. |  |  |
| 16 00 – 17.00 WIB | PETUGAS MEMBERSIHKAN DI RUANG PEMANCAR SERTA MENGONTROL AREA PEMANCAR. | P output = 40kw P Ref = 1 watt Voltage = 380 V Audio dvb clear |  |
| KET | PEMANCAR MASIH DALAM KEADAAN TIDAK BEROPRASIONAL KARENA MASIH DALAM MASA MENUNGGU PERBAIKAN. |  |  |

| Petugas Operasional Susilo W E P | Ketua Tim Bidang TMB Januar Ilham, S.Kom |
| --- | --- |

Hari / Tanggal 		: Sabtu 21 Desember 2024

Jam Operasional 	: 17.00 – 06.30 wib

| Waktu | URAIAN TUGAS | INDIKATOR PERANGKAT | Paraf Petugas |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.30 -18.00 WIB | PETUGAS MENYALAKAN PENERANGAN DI RUANG PEMANCAR DAN LUAR PEMANCAR. | P output = 40kw P Ref = 1 watt Voltage = 380 V Audio dvb clear |  |
| 19.00 – 20.00 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PEMENASAN TABUNG |  |  |
| 23.00 – 23.30 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PNGONTROLAN DIAREA PEMANCAR. |  |  |
| 05.30. WIB | PETUGAS MEMATIKAN PENERANGAN PEMANCAR. |  |  |
| 16 00 – 17.00 WIB | PETUGAS MEMBERSIHKAN DI RUANG PEMANCAR SERTA MENGONTROL AREA PEMANCAR. | P output = 40kw P Ref = 1 watt Voltage = 380 V Audio dvb clear |  |
| KET | PEMANCAR MASIH DALAM KEADAAN TIDAK BEROPRASIONAL KARENA MASIH DALAM MASA MENUNGGU PERBAIKAN. |  |  |

| Petugas Operasional Susilo W E P | Ketua Tim Bidang TMB Januar Ilham, S.Kom |
| --- | --- |

Hari / Tanggal 		: Minggu 22 Desember  2024

Jam Operasional 	: 17.00 – 06.30 wib

| Waktu | URAIAN TUGAS | INDIKATOR PERANGKAT | Paraf Petugas |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.30 -18.00 WIB | PETUGAS MENYALAKAN PENERANGAN DI RUANG PEMANCAR DAN LUAR PEMANCAR. | P output = 40kw P Ref = 1 watt Voltage = 380 V Audio dvb clear |  |
| 20.00 – 21.10 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PEMENASAN TABUNG |  |  |
| 23.00 – 23.30 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PNGONTROLAN DIAREA PEMANCAR. |  |  |
| 05.30. WIB | PETUGAS MEMATIKAN PENERANGAN PEMANCAR. |  |  |
| 08. 00 – 10.00 WIB | PETUGAS MEMOTONG SEMAK HUTAN DI DEPAN RUANG PEMANCAR. | P output = 40kw P Ref = 1 watt Voltage = 380 V Audio dvb clear |  |
| 16.00 – 17.00 WIB | PETUGAS MENYAPU DI RUANG PEMANCAR. |  |  |
| KET | PEMANCAR MASIH DALAM KEADAAN TIDAK BEROPRASIONAL KARENA MASIH DALAM MASA MENUNGGU PERBAIKAN. |  |  |

| Petugas Operasional Susilo W E P | Ketua Tim Bidang TMB Janua Ilham, S.Kom |
| --- | --- |

Hari / Tanggal 		: Senin 23 Desember 2024

Jam Operasional 	: 17.00 – 06.30 wib

| Waktu | URAIAN TUGAS | INDIKATOR PERANGKAT | Paraf Petugas |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.30 -18.00 WIB | PETUGAS MENYALAKAN PENERANGAN DI RUANG PEMANCAR DAN LUAR PEMANCAR. | P output = 40kw P Ref = 1 watt Voltage = 380 V Audio dvb clear |  |
| 19.00 – 20.10 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PEMENASAN TABUNG |  |  |
| 23.00 – 23.30 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PNGONTROLAN DIAREA PEMANCAR. |  |  |
| 05.30. WIB | PETUGAS MEMATIKAN PENERANGAN PEMANCAR. |  |  |
| 07. 00 – 09.00 WIB | PETUGAS MEMOTONG SEMAK HUTAN DI DEPAN RUANG PEMANCAR. | P output = 40kw P Ref = 1 watt Voltage = 380 V Audio dvb clear |  |
| 16.00 – 17.00 WIB | PETUGAS MENYAPU DI RUANG PEMANCAR. |  |  |
| KET | PEMANCAR MASIH DALAM KEADAAN TIDAK BEROPRASIONAL KARENA MASIH DALAM MASA MENUNGGU PERBAIKAN. |  |  |

| Petugas Operasional Susilo W E P | Ketua Tim Bidang TMB Januar Ilham, S.Kom |
| --- | --- |

Hari / Tanggal 		: Selasa 24 Desember 2024

Jam Operasional 	: 17.00 – 06.30 wib

| Waktu | URAIAN TUGAS | INDIKATOR PERANGKAT | Paraf Petugas |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.30 -18.00 WIB | PETUGAS MENYALAKAN PENERANGAN DI RUANG PEMANCAR DAN LUAR PEMANCAR. | P output = 40kw P Ref = 1 watt Voltage = 380 V Audio dvb clear |  |
| 19.00 – 20.30 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PEMENASAN TABUNG |  |  |
| 23.00 – 23.30 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PNGONTROLAN DIAREA PEMANCAR. |  |  |
| 05.30. WIB | PETUGAS MEMATIKAN PENERANGAN PEMANCAR. |  |  |
| 07. 00 – 08.00 WIB | PETUGAS MEMOTONG SEMAK HUTAN DI DEPAN RUANG PEMANCAR. | P output = 40kw P Ref = 1 watt Voltage = 380 V Audio dvb clear |  |
| 16.00 – 17.00 WIB | PETUGAS MENYAPU DI RUANG PEMANCAR. |  |  |
| KET | PEMANCAR MASIH DALAM KEADAAN TIDAK BEROPRASIONAL KARENA MASIH DALAM MASA MENUNGGU PERBAIKAN. |  |  |

| Petugas Operasional Susilo W E P | Ketua Tim Bidang TMB Januar Ilham, S.Kom |
| --- | --- |

Hari / Tanggal 		: Rabu 25 Desember 2024

Jam Operasional 	: 17.00 – 06.30 wib

| Waktu | URAIAN TUGAS | INDIKATOR PERANGKAT | Paraf Petugas |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.30 -18.00 WIB | PETUGAS MENYALAKAN PENERANGAN DI RUANG PEMANCAR DAN LUAR PEMANCAR. | P output = 40kw P Ref = 1 watt Voltage = 380 V Audio dvb clear |  |
| 20.00 – 21.10 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PEMENASAN TABUNG |  |  |
| 23.00 – 23.30 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PNGONTROLAN DIAREA PEMANCAR. |  |  |
| 05.30. WIB | PETUGAS MEMATIKAN PENERANGAN PEMANCAR. |  |  |
| 07. 00 – 08.30 WIB | PETUGAS MEMOTONG SEMAK HUTAN DI DEPAN RUANG PEMANCAR. | P output = 40kw P Ref = 1 watt Voltage = 380 V Audio dvb clear |  |
| 16.00 – 17.00 WIB | PETUGAS MENYAPU DI RUANG PEMANCAR. |  |  |
| KET | PEMANCAR MASIH DALAM KEADAAN TIDAK BEROPRASIONAL KARENA MASIH DALAM MASA MENUNGGU PERBAIKAN. |  |  |

| Petugas Operasional Susilo W E P | Ketua Tim Bidang TMB Januar Ilham, S.Kom |
| --- | --- |

Hari / Tanggal 		: Kamis 26 Desember 2024

Jam Operasional 	: 17.00 – 06.30 wib

| Waktu | URAIAN TUGAS | INDIKATOR PERANGKAT | Paraf Petugas |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.30 -18.00 WIB | PETUGAS MENYALAKAN PENERANGAN DI RUANG PEMANCAR DAN LUAR PEMANCAR. | P output = 40kw P Ref = 1 watt Voltage = 380 V Audio dvb clear |  |
| 19.00 – 20.10 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PEMENASAN TABUNG |  |  |
| 23.00 – 23.30 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PNGONTROLAN DIAREA PEMANCAR. |  |  |
| 05.30. WIB | PETUGAS MEMATIKAN PENERANGAN PEMANCAR. |  |  |
| 07. 00 – 08.30 WIB | PETUGAS MEMOTONG SEMAK HUTAN DI DEPAN RUANG PEMANCAR. | P output = 40kw P Ref = 1 watt Voltage = 380 V Audio dvb clear |  |
| 16.00 – 17.00 WIB | PETUGAS MENYAPU DI RUANG PEMANCAR. |  |  |
| KET | PEMANCAR MASIH DALAM KEADAAN TIDAK BEROPRASIONAL KARENA MASIH DALAM MASA MENUNGGU PERBAIKAN. |  |  |

| Petugas Operasional Susilo W E P | Ketua Tim Bidang TMB Januar Ilham, S.Kom |
| --- | --- |

Hari / Tanggal 		: Jumat 27 Desember 2024

Jam Operasional 	: 17.00 – 06.30 wib

| Waktu | URAIAN TUGAS | INDIKATOR PERANGKAT | Paraf Petugas |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.30 -18.00 WIB | PETUGAS MENYALAKAN PENERANGAN DI RUANG PEMANCAR DAN LUAR PEMANCAR. | P output = 40kw P Ref = 1 watt Voltage = 380 V Audio dvb clear |  |
| 20.00 – 21.10 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PEMENASAN TABUNG |  |  |
| 23.00 – 23.30 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PNGONTROLAN DIAREA PEMANCAR. |  |  |
| 05.30. WIB | PETUGAS MEMATIKAN PENERANGAN PEMANCAR. |  |  |
|  |  | P output = 40kw P Ref = 1 watt Voltage = 380 V Audio dvb clear |  |
| 16.00 – 17.00 WIB | PETUGAS MENYAPU DI RUANG PEMANCAR. |  |  |
| KET | PEMANCAR MASIH DALAM KEADAAN TIDAK BEROPRASIONAL KARENA MASIH DALAM MASA MENUNGGU PERBAIKAN. |  |  |

| Petugas Operasional Susilo W E P | Ketua Tim Bidang TMB Januar Ilham, S.Kom |
| --- | --- |

Hari / Tanggal 		: Sabtu 28 Desember 2024

Jam Operasional 	: 17.00 – 06.30 wib

| Waktu | URAIAN TUGAS | INDIKATOR PERANGKAT | Paraf Petugas |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.30 -18.00 WIB | PETUGAS MENYALAKAN PENERANGAN DI RUANG PEMANCAR DAN LUAR PEMANCAR. | P output = 40kw P Ref = 1 watt Voltage = 380 V Audio dvb clear |  |
| 19.00 – 20.10 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PEMENASAN TABUNG |  |  |
| 23.00 – 23.30 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PNGONTROLAN DIAREA PEMANCAR. |  |  |
| 05.30. WIB | PETUGAS MEMATIKAN PENERANGAN PEMANCAR. |  |  |
| 08. 00 – 10.00 WIB | PETUGAS MEMOTONG RUMPUT DI AREA KELILING RUANG PEMANCAR. | P output = 40kw P Ref = 1 watt Voltage = 380 V Audio dvb clear |  |
| 16.00 – 17.00 WIB | PETUGAS MENYAPU DI RUANG PEMANCAR. |  |  |
| KET | PEMANCAR MASIH DALAM KEADAAN TIDAK BEROPRASIONAL KARENA MASIH DALAM MASA MENUNGGU PERBAIKAN. |  |  |

| Petugas Operasional Susilo W E P | Ketua Tim Bidang TMB Januar Ilham, S.Kom |
| --- | --- |

Hari / Tanggal 		: Minggu 29 Desember 2024

Jam Operasional 	: 17.00 – 06.30 wib

| Waktu | URAIAN TUGAS | INDIKATOR PERANGKAT | Paraf Petugas |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.30 -18.00 WIB | PETUGAS MENYALAKAN PENERANGAN DI RUANG PEMANCAR DAN LUAR PEMANCAR. | P output = 40kw P Ref = 1 watt Voltage = 380 V Audio dvb clear |  |
| 19.00 – 20.10 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PEMENASAN TABUNG |  |  |
| 23.00 – 23.30 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PNGONTROLAN DIAREA PEMANCAR. |  |  |
| 05.30. WIB | PETUGAS MEMATIKAN PENERANGAN PEMANCAR. |  |  |
| 07. 00 – 09.00 WIB | PETUGAS MEMOTONG RUMPUT DI AREA KELILING RUANG PEMANCAR. | P output = 40kw P Ref = 1 watt Voltage = 380 V Audio dvb clear |  |
| 16.00 – 17.00 WIB | PETUGAS MENYAPU DI RUANG PEMANCAR. |  |  |
| KET | PEMANCAR MASIH DALAM KEADAAN TIDAK BEROPRASIONAL KARENA MASIH DALAM MASA MENUNGGU PERBAIKAN. |  |  |

| Petugas Operasional Susilo W E P | Ketua Tim Bidang TMB Januar Ilham, S.Kom |
| --- | --- |

Hari / Tanggal 		: Senin 30 Desember 2024

Jam Operasional 	: 17.00 – 06.30 wib

| Waktu | URAIAN TUGAS | INDIKATOR PERANGKAT | Paraf Petugas |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.30 -18.00 WIB | PETUGAS MENYALAKAN PENERANGAN DI RUANG PEMANCAR DAN LUAR PEMANCAR. | P output = 40kw P Ref = 1 watt Voltage = 380 V Audio dvb clear |  |
| 19.00 – 20.10 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PEMENASAN TABUNG |  |  |
| 23.00 – 23.30 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PNGONTROLAN DIAREA PEMANCAR. |  |  |
| 05.30. WIB | PETUGAS MEMATIKAN PENERANGAN PEMANCAR. |  |  |
| 08. 00 – 09.30 WIB | PETUGAS MEMOTONG RUMPUT DI AREA KELILING RUANG PEMANCAR. | P output = 40kw P Ref = 1 watt Voltage = 380 V Audio dvb clear |  |
| 16.00 – 17.00 WIB | PETUGAS MENYAPU DI RUANG PEMANCAR. |  |  |
| KET | PEMANCAR MASIH DALAM KEADAAN TIDAK BEROPRASIONAL KARENA MASIH DALAM MASA MENUNGGU PERBAIKAN. |  |  |

| Petugas Operasional Susilo W E P | Ketua Tim Bidang TMB Januar Ilham, S.Kom |
| --- | --- |

Hari / Tanggal 		: Selasa 31 Desember  2024

Jam Operasional 	: 17.00 – 06.30 wib

| Waktu | URAIAN TUGAS | INDIKATOR PERANGKAT | Paraf Petugas |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.30 -18.00 WIB | PETUGAS MENYALAKAN PENERANGAN DI RUANG PEMANCAR DAN LUAR PEMANCAR. | P output = 40kw P Ref = 1 watt Voltage = 380 V Audio dvb clear |  |
| 19.00 – 20.10 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PEMENASAN TABUNG |  |  |
| 23.00 – 23.30 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PNGONTROLAN DIAREA PEMANCAR. |  |  |
| 05.30. WIB | PETUGAS MEMATIKAN PENERANGAN PEMANCAR. |  |  |
| 16.00 – 17.00 WIB | PETUGAS MENYAPU DI RUANG PEMANCAR. | P output = 40kw P Ref = 1 watt Voltage = 380 V Audio dvb clear |  |
| KET | PEMANCAR MASIH DALAM KEADAAN TIDAK BEROPRASIONAL KARENA MASIH DALAM MASA MENUNGGU PERBAIKAN. |  |  |

| Petugas Operasional Susilo W E P | Ketua Tim Bidang TMB Januar Ilham S.Kom |
| --- | --- |