Laporan Pekerjaan Perbaikan dan Pergantian Alat Pada Studio On Air 1 Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI

- Pergantian dan pemasangan komponen Resistor Carbon 5 Watt 1K5J sebanyak 2 buah pada bagian sirkuit power supply control unit UPS

- Pergantian dan pemasangan  komponen Dioda 1N4007 sebanyak 2 buah pada system control UPS

- Pergantian dan pemasangan  komponen Relay 12VDC 10A sebanyak 1 buah pada system control UPS

- Pergantian dan pemasangan  komponen stop kontak input 220V /10 Ampere sebanyak 1 buah pada sumber input tegangan PLN/AC bagian UPS

- Pemeliharan PC play on air 1 dari unit hardware diantaranya : power supply, motherboard, memori RAM, VGA monitor, Hardisk system operasi dan hardisk data

- Pemeliharan PC zoom on air 1 dari unit hardware diantaranya : power supply, motherboard, memori RAM, VGA monitor, Hardisk system operasi dan hardisk data dan soundcard

- Pemeliharaan Consol Mixer on air 1 merk calrec seperti : card soundcard, motherboard, power supply, dan memory RAM

- Pergantian connector audio line microphone on air 1 pada consol mixer calrec sebanyak 1 buah